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ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, в отношении которых планируется заключение
 концессионных соглашений в 2025 году


	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика (строительство, реконструкция)
	Виды деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта
	Технико-экономические показатели

	1
	Здание - канализационная насосная станция
	Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский, ул. Железнодорожная
Кадастровый номер 
47:07:0505001:961
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	1969 г.в.
Насосы СМ 100-65-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 400 куб. м. 

	2
	Здание (насосная станция перекачки хозяйственно-фекальных стоков)
	Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п.Кузьмоловский. Территория онкологического диспансера
Кадастровый номер 
47:07:0505001:595
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	1969 г.п. 
Насосы СМ 80-50-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 200 куб. м.

	3
	Здание канализационно- насосная станция
	Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский, ул.Заозерная
Кадастровый номер
47:07:0000000:74230
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	1963 г.п. 
Насосы СМ 100-65-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 1250 куб. м.

	4
	Самотечные канализационные сети ДРСУ 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0509003:429
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 0,441 км.

	5
	Канализационная напорная сеть ДРСУ с оборудованием 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98412
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 1,113 км, 1972 г.п. 
Насосы СМ 80-50-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 400-700 куб. м.

	6
	Канализационные самотечные сети ул. Заозерная- ул. Юбилейная 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский
Кадастровый номер
47:07:0000000:98427
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 2,235 км.

	7
	Напорные канализационные сети от КНС-1 до колодца гасителя 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский
Кадастровый номер
47:07:0000000:98426
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 2,361 км.

	8
	Напорные канализационные сети от КНС-3 до КНС-2 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0505001:5784
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 0,823 км.

	9
	Канализационные самотечные сети КНС-2 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98415
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 0,387 км

	10
	Напорные канализационные сети от КНС-2 до колодца гасителя
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98413
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 1,113 км.

	11
	Самотечные канализационные сети-центральная часть г.п. Кузьмоловский
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98414
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 11,808 км.

	12
	Самотечная канализационная магистраль (до границ с АО «РНЦ «Прикладная химия»
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0505006:662
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 0,242 км.




























	
	
	



