
	
	Приложение 1
к постановлению администрации 
МО Кузьмоловское ГП
от 19.01.2026    № 7



ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов, в отношении которых планируется заключение
 концессионных соглашений в 2026 году

	№ п/п
	Наименование объекта
	Местоположение объекта
	Характеристика (строительство, реконструкция)
	Виды деятельности с использованием (эксплуатацией) объекта
	Технико-экономические показатели

	1
	Здание - канализационная насосная станция
	Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский, ул. Железнодорожная
Кадастровый номер 
47:07:0505001:961
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	1969 г.в.
Насосы СМ 100-65-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 400 куб. м. 

	2
	Здание (насосная станция перекачки хозяйственно-фекальных стоков)
	Ленинградская обл., Всеволожский район, г.п.Кузьмоловский. Территория онкологического диспансера
Кадастровый номер 
47:07:0505001:595
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	1969 г.п. 
Насосы СМ 80-50-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 200 куб. м.

	3
	Здание канализационно- насосная станция
	Ленинградская обл., Всеволожский район, пос.Кузьмоловский, ул.Заозерная
Кадастровый номер
47:07:0000000:74230
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	1963 г.п. 
Насосы СМ 100-65-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 1250 куб. м.

	4
	Самотечные канализационные сети ДРСУ 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0509003:429
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 0,441 км.

	5
	Канализационная напорная сеть ДРСУ с оборудованием 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98412
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 1,113 км, 1972 г.п. 
Насосы СМ 80-50-200 2шт., объем перекачиваемых стоков 400-700 куб. м.

	6
	Канализационные самотечные сети ул. Заозерная- ул. Юбилейная 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский
Кадастровый номер
47:07:0000000:98427
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 2,235 км.

	7
	Напорные канализационные сети от КНС-1 до колодца гасителя 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский
Кадастровый номер
47:07:0000000:98426
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 2,361 км.

	8
	Напорные канализационные сети от КНС-3 до КНС-2 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0505001:5784
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 0,823 км.

	9
	Канализационные самотечные сети КНС-2 
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98415
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 0,387 км

	10
	Напорные канализационные сети от КНС-2 до колодца гасителя
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98413
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 1,113 км.

	11
	Самотечные канализационные сети-центральная часть г.п. Кузьмоловский
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0000000:98414
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 11,808 км.

	12
	Самотечная канализационная магистраль (до границ с АО «РНЦ «Прикладная химия»
	Ленинградская обл., Всеволожский район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский Кадастровый номер 47:07:0505006:662
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоотведение) потребителей
	Протяженность 0,242 км.

	13
	Здание 
(насосная станция третьего подъема) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, г.п..Кузьмоловский,                        ул. Рядового Л.Иванова    
47:07:0505001:307                           
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	общая площадь 68,7 кв. м.

	14
	Сооружение (резервуар для хранения чистой воды №1)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, Кузьмоловское городское поселение,                                   г.п. Кузьмоловский 
47:07:0505001:898
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	объем 218 куб.м.                        

	15
	Сооружение (резервуар для хранения чистой воды №2)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, Кузьмоловское городское поселение,                                   г.п. Кузьмоловский   
47:07:0505001:900 
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	объем 218 куб.м

	16
	Сооружение (резервуар для хранения чистой воды №3)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, Кузьмоловское городское поселение,                                   г.п. Кузьмоловский    
47:07:0604007:47
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	объем 604 куб.м.

	17
	Здание повысительно-насосной станции
	[bookmark: _GoBack]Ленинаградская область, р-н Всеволожский, п. Кузьмоловский, ул. Ленинградское шоссе, уч. 32-Б
47:07:0505001:5091
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	общая площадь 44,0кв.м.

	18
	Водопроводные сети 
(наружное водоснабжение с запорной арматурой)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,195 км.
Диаметр 89 мм., протяженность 0,025 м.

	19
	Водопроводные сети 
(наружное водоснабжение с запорной арматурой)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,118 км.
Диаметр 100 мм., протяженность 0,155 км.
Диаметр 150 мм., протяженность 0,298 км.

	20
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №1)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,170 км.

	21
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №1)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,510 км.

	22
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №1)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,620км.

	23
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №1)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,380 км.

	24
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №2)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,165 км.

	25
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №2)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,210 км. 

	26
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №2)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,042 км. 

	27
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №2) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Трубы чугунные диаметр 100 мм.,
протяженность 0,110 км.

	28
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №3)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,125 км.

	29
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №3) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,214 км.

	30
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №3) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,092 км.

	31
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №3)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,048 км.

	32
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №3) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,190 км.

	33
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №3) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,224 км.

	34
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №3) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,408 км.

	35
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №3) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,046 км.

	36
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №4) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,050 км.

	37
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №4) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,030 км.

	38
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №4)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,192 км.

	39
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №4) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,086 км.

	40
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №4) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,044 км.

	41
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №4)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,045 км.

	42
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,078 км.

	43
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,090 км.

	44
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,070 км.

	45
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,045 км.

	46
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,160 км.

	47
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,140 км.

	48
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,210 км.

	49
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,280 км.

	50
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 200 мм., протяженность 0,110 км.

	51
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 200 мм., протяженность 0,145 км.

	52
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,020 км.

	53
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,030 км.

	54
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,050 км.

	55
	Водопроводные сети
(водовод квартальный квартал №5) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,020 км.

	56
	Водопроводные сети
(водовод Северный по ул.Железнодорожная)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,080 км.

	57
	Водопроводные сети
(водовод Северный 
по ул.Железнодорожная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,015 км.

	58
	Водопроводные сети
(водовод Северный по ул.Железнодорожная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,038 км.

	59
	Водопроводные сети
(водовод Северный по ул.Железнодорожная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,040 км.

	60
	Водопроводные сети
(водовод Северный) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,015 км.

	61
	Водопроводные сети
(водовод Северный по улЖелезнодорожная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,090 км.

	62
	Водопроводные сети
(водовод Северный по ул.Железнодорожная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,080 км.

	63
	Водопроводные сети
(водовод Северный по ул.Железнодорожная)  
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,015 км.

	64
	Водопроводные сети
(водовод Северный по ул.Железнодорожная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,110 км. 

	65
	Водопроводные сети
(водовод Северный по ул.Железнодорожная)  
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,060 км.

	66
	Водопроводные сети
(водовод Северный по ул.Железнодорожная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,160 км.

	67
	Водопроводные сети
(водовод Северный по ул.Железнодорожная)  
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,180 км.

	68
	Водопроводные сети
(водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,080 км.

	69
	Водопроводные сети
(водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,015 км.

	70
	Водопроводные сети
(водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова)  
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,040 км.

	71
	Водопроводные сети 
(водовод 
Южный по ул. Рядового Л.Иванова)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,035 км.

	72
	Водопроводные сети
(водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,080 км.

	73
	Водопроводные сети
(водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,045 км.

	74
	Водопроводные сети
(водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,085 км.

	75
	Водопроводные сети
(водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,080 км.

	76
	Водопроводные сети
(водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,060 км.

	77
	Водопроводные сети
(водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,040 км.

	78
	Водопроводные сети
(водовод Южный по ул.Рядового Л.Иванова)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,065 км.

	79
	Водопроводные сети
(водовод  по ул. Спортивная)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность 0,085 км.

	80
	Водопроводные сети
(водовод  по ул. Спортивная ) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,190 км.

	81
	Водопроводные сети
(водовод  по ул. Спортивная )
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,040 км.

	82
	Водопроводные сети
(водовод  по ул. Спортивная)  
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 250 мм., протяженность 0,060 км.

	83
	Водопроводные сети
(водовод  по ул. Спортивная ) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,060 км.

	84
	Водопроводные сети
(водовод  по ул. Спортивная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 50 мм., протяженность 0,025 км.

	85
	Водопроводные сети
(водовод  по ул. Спортивная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 100 мм., протяженность  0,030 км.

	86
	Водопроводные сети
(водовод  по ул. Спортивная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,050 км.

	87
	Водопроводные сети
(водовод  по ул. Спортивная) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 250 мм., протяженность 0,025 км.

	88
	Водопроводные сети
(магистральный водовод  в санитарной зоне)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 250 мм., протяженность 0,400 км.

	89
	Водопроводные сети
(магистральный водовод  в санитарной зоне)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,100 км.

	90
	Водопроводные сети
(магистральный водовод в санитарной зоне) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 300 мм., протяженность 1,200 км.

	91
	Водопроводные сети
(внешнее водоводное кольцо  вокруг поселка)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 400 мм., протяженность 2,700 км.

	92
	Водопроводные сети
(магистральный водовод  от поселка до больницы)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность  0,760 км.

	93
	Водопроводные сети
(водовод внутридомовой по ул.Заозерная квартал №9) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 150 мм., протяженность 0,120 км.

	94
	Водопроводные сети
(водовод по ул. Юбилейная к                            д. № 28,№29,№30) 
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 159-273 мм., протяженность 0,360 км.

	95
	Водопроводные сети
(водовод к дому №21 по ул. Рядового Л.Иванова)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 159-273 мм., протяженность 0,060 км.

	96
	Водопроводные сети 
(водопровод от дома №3 по ул. Школьная)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 32 мм., протяженность 0,020 км.

	97
	Водопроводные сети 
(водопровод по ул. Рядового Л.Иванова до бани)
	Ленинградская обл., Всеволожский  район, пос.Кузьмоловский
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Диаметр 65 мм., протяженность  0,025 км.

	98
	Водопроводные сети
(наружное водоснабжение в две нитки от водовода Южный 
по ул. Рядового Л.Иванова до дома №2/4)
	Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Кузьмоловский,  ул.Школьная
	Реконструкция
	Ресурсоснабжение (водоснабжение) потребителей
	Труба стальная Ду-100 мм.,
протяженность 25 п.м.


























	
	
	



